Zapytanie  cenowe

...........................................

(miejscowość, data)

………………………………………..

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Centrum Obsługi Domów dla Dzieci

ul. Ogrodowa 8D

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy …………………………………………………………

NIP Wykonawcy ..........................................................................................................................

REGON Wykonawcy……………………………………………………………………………

nr telefonu/ fax…………………………………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………………………………………

odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące   zakupu i dostawy zestawu do terapii EEG Biofeedback oraz szkolenie pierwszego stopnia dla 2 osób.   Miejsce realizacji: ul. Ogrodowa 8d;  84-351 Nowa Wieś Lęborska i w szczególności

| L.p. | Minimalne wymagania zestawu EEG biofeedback |
| --- | --- |
| 1 | Głowica wzmacniaczy biologicznych 2 kanałowa z możliwością rozbudowy o kolejne dwa kanały oraz możliwością rozbudowy o moduł wirtualnej rzeczywistości |
| 2 | Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do zapisu i analizy badań |
| 3 | Moduł stymulacji oddechu pozwalający na dostosowanie m.in fazy wdechu i wydechu do indywidualnych potrzeb badanego - - możliwość skalowania okna - aktywacja wizualizacji oddechu - regulacja parametrów oddechu - regulacja czasu wdechu - regulacja czasu pozostania na wdechu - regulacja czasu wydechu - regulacja czasu pozostania na wydechu - możliwość zapisania ustawień |
| 4 | Oprogramowanie pozwala na: - możliwość rejestracji zapisu EEG i jego analiza po wykonaniu treningu - FILM - możliwość odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej - podgląd gry - funkcja porównywania wyników treningów – „postępy treningu” - pomiar oporności elektrod on-line - postępu czasu trwania rundy - funkcja definiowania własnych protokołów - wyświetlanie średnich amplitud i udziałów procentowych |
| 6 | Oprogramowanie Baza Danych umożliwiające rejestrację klientów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk |
| 7 | Zestaw minimum 63 plansz stymulujących |
| 8 | Zestaw elektrod miseczkowych, czepek w rozmiarze M |
| 9 | Żel przewodzący |
| 10 | Drukarka sz.1 |
| 11 | Laptop- 1 szt. Parametry minimalne: • Procesor IntelCore i5 • Pamięć RAM – min. 4 GB • Karta graficzna Nvidia • Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) • Dysk SSD min. 256 GB • System Microsoft Windows 11 • Połączenie z Internetem – w celu zdalnych aktualizacji/pomocy zdalnej |
| 12 | Monitor dla badanego min 27’ |
| 13 | Moduł analizy EEG Biofeedback do zapisu i analizy sygnału EEG wraz z Testem Fal EEG: - oprogramowanie realizujące zapis krzywej EEG na twardy dysk - oprogramowanie do pełnej analizy sygnału EEG - analiza Test Fal EEG z możliwością eksportu wyników |
| 14 | Uruchomienie i przeszkolenie (3 godziny) z prawidłowej obsługi aparatury w placówce Zamawiającego. |
| 16 | Bezpłatna 24 miesięczna obsługa serwisowa obejmuje: przegląd techniczny urządzenia i akcesoriów, czyszczenie urządzenia, kontrolę bezpieczeństwa, kalibrację sprzętu (zgodnie z wytycznymi producenta), pomoc serwisową on-line lub telefoniczną. |
| 17 | Bezpłatna 12 miesięczna pomoc merytoryczna ze wskazanym doświadczonym konsultantem w zakresie stosowania EEG-Biofeedback w formie zdalnej (on-line lub telefonicznie). |
| 15 | Szkolenie dla dwóch osób w zakresie stosowania treningu EEG-Biofeedback w siedzibie Zamawiającego |

Oferujemy :

Cena za wykonanie całego zamówienia  (brutto wraz z pochodnymi, VAT) ………………..

wynosi……………………zł (słownie złotych..............................................................……...)

Oświadczam(y), że  w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty  jakie poniesie

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z  obowiązującymi przepisami realizacji

przedmiotu zamówienia (np. koszty przejazdu do miejsca realizacji usługi itp.)

itp.)

Posiadam (y)  odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.